«Утверждаю»   
директор МБОУ«Школа № 86»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_КамышнаяТ.М   
приказ № 15 - ОД от 23.01.2020 г.

**Программа исполнения предписаний Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), № 4 от 22.01.2020 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт предписания | Вид нарушения | Вид работ | Срок выполнения работ по предписанию | Стоимость работ, в тыс.руб. | Информация о выполнении (выполнено/невыполнено) | Когда и за какие средства будут  выполнены работы |
| 1 | в туалетах для мальчиков и для девочек на всех этажах школы отсутствуют двери на 2-х кабинках из 3-х (п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10) | оборудование кабин дверями в туалетах для мальчиков и для девочек на всех этажах школы | до 01.12.2022г. | 800,00 |  | до 01.12.2022г. |
| 2 |  | ремонтные работы: |  |  |  |  |
| 2.1 | стены в учебных кабинетах №№ 3-46, 4-59, в лаборантской кабинета химии, в коридорах 1-го, 2-го, 3-го и 4-го этажей, в туалетах для мальчиков на 4-ом этаже не гладкие, имеются деформации и нарушения целостности покрытия стен, что не позволяет проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств (п. 4.28 Сан ПиН 2.4.2.2821-10) | в учебных кабинетах №№ 3-46, 4-59, в лаборантской кабинета химии, в коридорах 1-го, 2-го, 3-го и 4-го этажей, в туалетах для мальчиков на 4-ом этаже с восстановлением гигиенической отделки стен, допускающей проведение их уборки влажным способом с применениемдезинфицирующих средств | до 11.10.2021г. | 250,00 | выполнено | до 11.10.2021г. |
| 2.2 | потолки в учебных кабинетах №№ 3-49, 4-58, 4-63, в лаборантской кабинета химии, в коридорах 1-го, 2-го,3-го и 4-го этажей школы, в туалетах для мальчиков на 1-ом и 2-ом этажах, в туалетах для девочек на 1-ом, 2-ом и 3-ем этажах не гладкие, имеются деформации и нарушения целостности покрытия потолков, местами следы затеков, что не позволяет проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств (п. 4.28 Сан ПиН 2.4.2.2821-10) | в учебных кабинетах №№ 3-49, 4-58, 4-63, в лаборантской кабинета химии, в коридорах 1-го, 2-го,3-го и 4-го этажей школы, в туалетах для мальчиков на 1-ом и 2-ом этажах, в туалетах для девочек на 1-ом, 2-ом и 3-ем этажах с восстановлением гигиенической отделки потолка, допускающей проведение их уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств | до 11.10.2021г. | 150,00 | выполнено | до 11.10.2021г. |
| 2.3 | полы в учебных кабинетах №№ 1-9, 3-46, 3-51, 4-57, 4-64, в помещении библиотеки, в туалете для девочек на 1-ом этаже имеют дефекты и механические повреждения (п. 4.29 СанПиН 2.4.2821-10) | восстановление целостности напольного покрытия в учебных кабинетах №№ 1-9, 3-46, 3-51, 4-57, 4-64, в помещении библиотеки, в туалете для девочек на 1-ом этаже | до 01.12.2022г. | 350,00 |  | до 01.12.2022г. |
| 3 | в учебных кабинетах №№ 1-10, 1-15, 2-34, 2-35, 3-48 не обеспечено расположение всех светильников с люминесцентными лампами параллельно светонесущей стене, светильники располагаются перпендикулярно светонесущей стене (п.7.2.5 СанПиН 2.4.2.2821-10) | обеспечение в учебных кабинетах №№ 1-10, 1-15, 2-34, 2-35, 3-48 расположение светильников с люминесцентными лампами параллельно светонесущей стене | до 11.10.2021г. | 40,00 | выполнено | до 11.10.2021г. |
| 4 | классные доски, не обладающие собственным свечением, в учебных кабинетах №№ 1-9, 1-10, 1-11, 1-12, 1-14, 1-15. 2-32, 2-33, 2-34, 2-35, 2-36, 2-37, 3-45, 3-46, 3-49, 3-51, 4-57, 4-58, 4-59, 4--62, 4-63 не оборудованы местным освещением - софитами (п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10) | оборудовать местным освещением - софитами классные доски, не обладающие собственным свечением, в учебных кабинетах №№ 1-9, 1-10, 1-11, 1-12, 1-14, 1-15. 2-32, 2-33, 2-34, 2-35, 2-36, 2-37, 3-45, 3-46, 3-49, 3-51, 4-57, 4-58, 4-59, 4--62, 4-63 | до 11.10.2021г. | 63,00 | выполнено | до 11.01.2021г. |
| 5 | в учебных кабинетах №№ 1-9, 2-33, 2-37, 2-38, 3-47, 3-49, 3-50, 4-60, 4-62, в помещении библиотеки несвоевременно проводится замена вышедших из строя источнико света, имеются перегоревшие лампы (п. 7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10) | обеспечить своевременное проведение замены вышедших из строя источников света в учебных кабинетах №№ 1-9, 2-33, 2-37, 2-38, 3-47, 3-49, 3-50, 4-60, 4-62, в помещении библиотеки | до 15.09.2020г. | 150,00 | выполнено | до 15.09.2020 г., за счет остатков бюджетных средств на л/счете |
| 6 | в учебных кабинетах №№ 2-22, 3-46, 4-61 часть использумой ученической мебели ветхая, изношенная, с нарушенной целостностью внешней поверхности (п. 5.2 СанПиН 2.4.2.2821-10) | провести ремонт или замену ветхой, изношенной ученической мебели в учебных кабинетах №№ 2-22, 3-46, 4-61 | до 11.10.2021г. | 400,00 | выполнено | до 11.10.2021г. |
| 7 | во всех учебных кабинетах отсутствует цветовая маркировка на ученической мебели (п.5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10) | обеспечить наличие цветовой маркировки на ученической мебели во всех учебных кабинетах | до 15.09.2020г. |  | выполнено | до 15.09.2020 г. |
| 8 | в кабинете информатики № 3-48 рабочие места пользователей ПЭВМ не оборудованы подъемно-поворотными рабочими стульями (креслами), регулируемыми по высоте и углам наклона сиденья и спинки (п. 5.9 СанПиН 2.4.2.2821-10,п.п. 9.6, 9.7 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03) | оборудовать в кабинете информатики № 3-48 рабочие места пользователей ПЭВМ подъемно-поворотными рабочими стульями, регулируемыми по высоте и углам наклона сидения и спинки в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы." | до 01.12.2022г. | 62,40 |  | до 01.12.2022г. |
| 9 | на момент проверки на пищеблоке не функционирует приточно-вытяжная вентиляция, 2 моечные ванны для мытья столовой посуды и 1 моечная ванна для мытья кухонной посуды не подключены к канализации (п. 4.17 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.п. 3.1, 4.3 СанПиН 2.4.5.2409-08) | -обеспечить исправное состояние приточно-вытяжной вентиляции на пищеблоке; -обеспечить на пищеблоке подключение к канализации двух моечных ванн для мытья столовой посуды и одной моечной ванны для мытья кухонной посуды. | до 11.10.2021г.; до 15.09.2020г. | 50,00; 48,00 | выполнено | до 11.10.2021г.; до 15.09.2020г., за счет остатков бюджетных средств на л/счет |
| 10 | на основании протокола лабораторных измерений ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" № 19656-Б от 20.12.19г., поступившего в управление Роспотребнадзора по Ростовской области 23.12.2019г. Входящий № 61-4377-2019, уровень искуственной освещенности в учебных кабинетах № 2-37, № 3-50 и № 4-60 не соответствует требованиям, составляя 141 +/- 11 лк, 103 +/- 8 лк и 210 +/- 17 лк соответственно при нормативе 300-500 лк (п.7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10) | обеспечить приведение уровней искусственной освещенности от источнико света системы общего освещения в учебных кабинетах № 2-37, № 3-50 и № 4-60 в соответствии с требованиями п.7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" | до 15.09.2020г. | 20,00 | выполнено | до 15.09.2020г., за счет остатков бюджетных средств на л/счете |
| 11 | на основанииэкспертного заключения ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" по санитарно-эпидемиологической экспертизе мебели на соответствие ростовым показателям № 08-24/2789 от 23.12.2019г., поступившего в Управление Роспотребнадзора по Ростовской области 24.12.2019г. входящий № 61-4390-2019, ученическая мебель в учебном кабинете № 2-36 (2 "Г" класс) используется без учета антропометрических показателей: для детей ростовой группы № 2 используется группа мебели № 1 и № 3, для детей ростовой группы № 3 используется группа мебели № 2 (п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10) | обеспечить соответствие ученической мебели ростовозрастным особенностям детей в учебном кабинете № 2-36 | до 11.10.2021г. | 100,00 | выполнено | до 11.10.2021г. |
| 12 | на основании экспертного заключения ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" по санитарно-эпидемиологической экспертизе режима образовательного процесса № 08-24/2791 от 23.12.2019г., поступившего в Управление Роспотребнадзора по Ростовской области 24.12.2019г. Входящий № 61-4390-2019, режим образовательного процесса МБОУ "Школа № 86" не соответствует гигиеническим нормативам, а именно: наибольший объем учебной нагрузки в течение недели в 5г, 9а, 9в, 10а, 11а классах приходится на понедельник, во 2а, 4б, 7а, 7в, 8б, 8в, 9б классах приходится на четверг, в 5б, 5в, 6а, 7б, 8б классах приходится на пятницу при нормативе на вторник и (или) среду; не соответствует распределение предметов в течение дня в соответствии со шкалой трудности предметов: в 1-х классах наиболее трудный предмет "русский язык проводится на 3 уроке в пятницу; в 6в классе наиболее трудный предмет "математика" проводится на 5 уроке в среду; в 8в классе наиболее трудный предмет "алгебра" проводится на 1 уроке во вторник и четверг; в 9а классе наиболее трудный предмет "английский язык" проводится на 6 уроке в четверг; в 9б классе наиболее трудный предмет "история" проводится на 5 уроке в среду; в 9в классе наиболее трудный предмет "геометрия" проводится на 5 уроке в среду (п.п. 10.7, 10.8, приложение 3 СанПиН 2.4.2.2821-10) | обеспечить составление расписания уроков в соответствии с гигиеническими требованиями раздела Х СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" | до 15.09.2020г. |  | выполнено | до 15.09.2020г. |

Директор МБОУ «Школа № 86»: Т.М. Камышная